## node_registry
Node Registry Template
说明：每行一个节点；蓝色字体为建议填写/可修改项；optimize_storage：1=参与配储优化，0=仅作为背景负荷参与仿真；若所有节点文件名一致，可保留默认 runtime 文件名。
enabled | optimize_storage | node_id | scenario_name | category | node_dir | year_model_map_file | model_library_file | pv_capacity_kw | q_to_p_ratio | transformer_capacity_kva | transformer_pf_limit | transformer_reserve_ratio | grid_interconnection_limit_kw | device_power_max_kw | search_power_min_kw | search_duration_min_h | search_duration_max_h | description | model_year | remarks | include_aux_service_revenue | include_capacity_revenue | include_loss_reduction_revenue | include_degradation_cost | include_government_subsidy | include_replacement_cost | dispatch_mode | daily_demand_shadow_yuan_per_kw | voltage_penalty_coeff_yuan | run_mode
1 | 0 | 1 | node01_安徽瑞腾车灯制造有限公司5374047196-1000kVA | industrial | inputs/node_loads/industrial/node01_安徽瑞腾车灯制造有限公司5374047196-1000kVA | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.25 | 1630 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 2 | node02_安徽瑞佑自动化科技有限公司5316835083 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node02_安徽瑞佑自动化科技有限公司5316835083 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.3 | 1845 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 3 | node03_安徽世福仪器科技有限公司5373211679 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node03_安徽世福仪器科技有限公司5373211679 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.3 | 1000 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 4 | node04_安徽信义新能源材料有限公司3400100010314 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node04_安徽信义新能源材料有限公司3400100010314 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.35 | 9450 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 5 | node05_安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司5374124778（380V光伏用户） | industrial | inputs/node_loads/industrial/node05_安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司5374124778（380V光伏用户） | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.35 | 2510 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 6 | node06_安微苏立科技股份有限公司3405361242830 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node06_安微苏立科技股份有限公司3405361242830 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.25 | 3200 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 7 | node07_博世汽车部件（芜湖）有限公司5378782868 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node07_博世汽车部件（芜湖）有限公司5378782868 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.25 | 5000 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 8 | node08_杰峰汽车动力系统股份有限公司3405306300221 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node08_杰峰汽车动力系统股份有限公司3405306300221 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.25 | 9150 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 1 | 9 | node09_联合汽车电子有限公司芜湖分公司5362030782-SCB9-10005 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node09_联合汽车电子有限公司芜湖分公司5362030782-SCB9-10005 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.2 | 11600 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 10 | node10_上海打捞局芜湖潜水装备厂5374843345 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node10_上海打捞局芜湖潜水装备厂5374843345 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.35 | 630 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 11 | node11_芜湖大洋电机新动力科技有限公司（分布式光伏）3405377178374 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node11_芜湖大洋电机新动力科技有限公司（分布式光伏）3405377178374 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.35 | 2430 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 12 | node12_芜湖东启汽车科技有限公司5316855359 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node12_芜湖东启汽车科技有限公司5316855359 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.3 | 2100 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 13 | node13_芜湖丰泰电商产业园管理有限公司5380620536 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node13_芜湖丰泰电商产业园管理有限公司5380620536 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.3 | 5000 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 14 | node14_芜湖佳宏新材料股份有限公司5308241735 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node14_芜湖佳宏新材料股份有限公司5308241735 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.3 | 4050 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 15 | node15_芜湖鸠江科技企业孵化器管理有限公司5310250099 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node15_芜湖鸠江科技企业孵化器管理有限公司5310250099 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.35 | 400 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 16 | node16_芜湖乐普汽车科技有限公司3405375257585 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node16_芜湖乐普汽车科技有限公司3405375257585 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.3 | 2500 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 17 | node17_芜湖滤森净化设备有限公司5377084774 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node17_芜湖滤森净化设备有限公司5377084774 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.35 | 1030 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 18 | node18_芜湖市浔涌印刷有限公司3400110262519 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node18_芜湖市浔涌印刷有限公司3400110262519 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.35 | 1500 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 19 | node19_芜湖天航重工股份有限公司5370590830 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node19_芜湖天航重工股份有限公司5370590830 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.25 | 16250 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 20 | node20_芜湖天鸟高新技术有限公司3400100003998 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node20_芜湖天鸟高新技术有限公司3400100003998 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.2 | 2500 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 21 | node21_芜湖美达科技有限公司3400104923332 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node21_芜湖美达科技有限公司3400104923332 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.25 | 5000 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 22 | node22_芜湖鑫晟电工材料有限公司5373165817 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node22_芜湖鑫晟电工材料有限公司5373165817 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.3 | 5300 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 23 | node23_华亿购物中心有限责任公司5332373894 | commercial | inputs/node_loads/commercial/node23_华亿购物中心有限责任公司5332373894 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.28 | 3100 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 24 | node24_芜湖名益餐饮管理有限公司3400100731280 | commercial | inputs/node_loads/commercial/node24_芜湖名益餐饮管理有限公司3400100731280 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.25 | 250 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 25 | node25_芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司芜湖新华联丽景酒店电房5349185021 | commercial | inputs/node_loads/commercial/node25_芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司芜湖新华联丽景酒店电房5349185021 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.28 | 8000 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 26 | node26_芜湖八佰伴生活广场有限公司5379770136 | commercial | inputs/node_loads/commercial/node26_芜湖八佰伴生活广场有限公司5379770136 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.3 | 19400 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 27 | node27_徽商银行芜湖分行5331661591 | commercial | inputs/node_loads/commercial/node27_徽商银行芜湖分行5331661591 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.3 | 1430 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 28 | node28_芜湖南京新百大厦（南楼）5310014953 | commercial | inputs/node_loads/commercial/node28_芜湖南京新百大厦（南楼）5310014953 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.28 | 3600 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 29 | node29_芜湖市大众影都5310113555 | commercial | inputs/node_loads/commercial/node29_芜湖市大众影都5310113555 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.3 | 1500 | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 30 | node30_春江花园 | residential | inputs/node_loads/residential/node30_春江花园 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.18 |  | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 31 | node31_在水一方 | residential | inputs/node_loads/residential/node31_在水一方 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.18 |  | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 32 | node32_重机安置 | residential | inputs/node_loads/residential/node32_重机安置 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.18 |  | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
1 | 0 | 33 | node33_福达花园 | residential | inputs/node_loads/residential/node33_福达花园 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 0 | 0.18 |  | 0.95 | 0.15 | [6 empty] | 2025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | hybrid | 0.8 | 2000 | single_user
Note on A4: 1=启用，0=停用。建议初始全部填1。
Note on C4: IEEE 33节点编号，必须唯一，通常为1~33。
Note on D4: 场景/节点名称，建议唯一，例如 node06_工业1。
Note on E4: 填写 industrial / commercial / residential 之一。
Note on F4: 节点目录相对路径，例如 inputs/node_loads/industrial/node06_工业1。
Note on G4: 该节点运行时年度逐日模型映射文件名，建议统一为 runtime_year_model_map.csv。
Note on H4: 该节点运行时典型日模型库文件名，建议统一为 runtime_model_library.csv。
Note on I4: 节点配套光伏容量，单位kW，非负。
Note on J4: 节点无功/有功比。未知时可先填0.50。
Note on K4: CQU: 用户变压器容量，必填，建议填额定容量。例：11600
Note on L4: CQU: 容量折算功率因数，选填，默认 0.95
Note on M4: CQU: 运行裕度比例，选填，默认 0.15
Note on N4: CQU: 接入点允许储能最大功率，选填
Note on O4: CQU: 可选设备最大 PCS 功率，选填
Note on P4: CQU: 手工指定功率搜索下界，选填
Note on Q4: CQU: 手工指定时长下界，选填
Note on R4: CQU: 手工指定时长上界，选填
Note on S4: 节点说明，例如 工业冲击型负荷 / 商业办公楼型 / 居民小区A。
Note on T4: 负荷模型年度，当前建议统一填2025。
Note on U4: 备注，非必填。
Note on V4: 备注，非必填。
Note on W4: 备注，非必填。
Note on X4: 备注，非必填。
Note on Y4: 备注，非必填。
Note on Z4: 备注，非必填。
Note on AA4: 备注，非必填。
Note on AB4: 备注，非必填。
Note on AC4: 备注，非必填。
Note on AD4: 备注，非必填。
Note on AE4: 备注，非必填。

## 填写说明
node_registry.xlsx 填写说明
字段 | 是否必填 | 填写规则 | 示例
enabled | 是 | 1=启用，0=停用 | 1
optimize_storage | 是 | 1=参与配储优化，0=仅作为背景负荷参与仿真；通常工业/商业填1，居民填0 | 1
node_id | 是 | 节点编号，唯一，建议1~33 | 6
scenario_name | 是 | 建议唯一，便于结果辨识 | node06_工业1
category | 是 | industrial / commercial / residential | industrial
node_dir | 是 | 节点目录相对路径 | inputs/node_loads/industrial/node06_工业1
year_model_map_file | 是 | 运行时逐日映射文件名 | runtime_year_model_map.csv
model_library_file | 是 | 运行时模型库文件名 | runtime_model_library.csv
pv_capacity_kw | 是 | 光伏容量(kW)，非负 | 450
q_to_p_ratio | 否 | 无功/有功比，未知可先填0.50 | 0.50
description | 否 | 节点类型说明 | 工业冲击型负荷
model_year | 建议 | 当前建议统一2025 | 2025
remarks | 否 | 其他备注 | 后续校正

## 示例
示例（后续可删除）
enabled | optimize_storage | node_id | scenario_name | category | node_dir | year_model_map_file | model_library_file | pv_capacity_kw | q_to_p_ratio | description | model_year | remarks
1 | 1 | 6 | node06_工业1 | industrial | inputs/node_loads/industrial/node06_工业1 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 450 | 0.5 | 工业冲击型负荷 | 2025 | 工业样式
1 | 1 | 18 | node18_商业1 | commercial | inputs/node_loads/commercial/node18_商业1 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 500 | 0.5 | 商业办公楼型 | 2025 | 商业样式
1 | 0 | 24 | node24_居民1 | residential | inputs/node_loads/residential/node24_居民1 | runtime_year_model_map.csv | runtime_model_library.csv | 120 | 0.5 | 居民小区A | 2025 | 居民样式